OPTIONEN für Schnelllauf-Falttor „EFA-SFT®  THERM“:

Oberfläche

Pulverbeschichtung der verzinkten Stahlteile von Zargen und Öffnerkasten in einem Farbton nach RAL __________

Lackierung der Flügelrahmenprofile und Torfüllungen in einem Farbton nach RAL _______

Sollten sowohl Stahlteile als auch Lamellenteile in der gleichen RAL-Farbe beschichtet werden, können geringe Farbunterschiede auftreten, die bedingt durch die unterschiedlichen Oberflächenstrukturen nicht vollkommen auszuschließen sind. Perl- und Leuchtfarben sind nicht lieferbar.

Isolierverglasung:

Hochtransparente Dreifach-Verglasung aus 3 x 2.5 mm starkem Acrylglas (Werkstoff PMMA) mit (flächenabhängigen) Abstandshaltern

Wetterfeste Schrägabdeckung für den Antriebskasten, z.B. bei Außenmontage

Beheizte Ausführung des Antriebsmotors